УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ 1

с.Кызыл-Мажалык

____________

Дамчыт А.И.

«01» июня 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 48

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы;

1.2. Адрес объекта 668040, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 42;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, 1 277,5 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка – да, 6 923 кв.м.;

1.4. Год постройки здания 1926г., последнего капитального ремонта – в 2021 год;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего май 2025 г., капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» № 1 села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района Республики Тыва;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 668040, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 42;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная);

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации Барун-Хемчикского района Республики Тыва;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие, с. Кызыл-Мажалык, ул. Авиация, тел./факс - 83944121428, эл. почта – znanie_otdel@.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, организация отдыха детей и их оздоровления, другое);

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги, реализация общеобразовательных программ, услуга в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно);

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории);

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов, в том числе передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная мощность - 60 человека, средняя посещаемость - 81 человек в день, максимальная – 81 человек;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - общественный транспорт до остановки «Школа 1»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 2 м;

3.2.2 Время движения (пешком) 2 минуты;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на данный момент объект доступен условно всем, для достижения доступно полностью избирательно необходимо выполнить работы по адаптации. Для этого необходимо установить: дополнительные разделительные поручни (на лестнице при входе в здание), бортики по краям марша пандуса высотой не менее 0,05 м., дренажные и водосборные решетки, приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, тактильные информаторы, световой маяк для дверных проемов, звуковой указатель, направляющие тактильные лены, мнемосхемы, пиктограммы и тактильные наклейки на поручни. Для санитарно-гигиенического помещения необходимо установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, водопроводный кран рычажного или нажимного действия, двустороннюю связь (кнопка вызова помощи), аварийное освещение. Заменить внутри здания основные поручни на поручни с параметрами доступности на высоте 0,7 м. и 0,9 м., а также с завершающими частями длиннее на 0,3 м.  Параметры ступеней внутри здания адаптировать в соответствии с требованиями доступности технически невозможно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

«Дорожной карты» по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, утвержденной постановлением Администрации Барун-Хемчикского района в период с 2019 по 2030 гг. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью избирательно;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

______________________________________ZHIT.VMESTE.RU _____________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июня 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 48 от «01» июня 2025 г.